## 客服
物业服务检查评分标准
指标 | 序号 | 内容及要求 | 分值 | 得分 | 检查方法 | 评分说明
客户服务现场管理 | 1 | 物业服务中心办公物品配备齐全，桌面整齐、有序，文件及座椅放置整齐。 | 2
| 2 | 公示物业服务企业营业执照、资质证书（复印件）、项目主要服务人员姓名、照片、岗位信息，服务标准、收费项目、收费标准、24小时服务电话、三级投诉电话。提供特约服务的有服务标准及收费标准。 | 2
| 3 | 单元内有客服管家照片电话，及时更新对应人员信息。 | 2
| 4 | 前台电脑设置密码，业主电子信息档案设置密码。电脑桌面应整洁，各文件夹文件规范。 | 2
| 5 | 前台区域无非工作内部员工逗留，工作人员不能在业主等候区座位上休息。 | 2
| 6 | 重要物业服务事项应在主要出入口、各楼单元门内以书面形式告知，并通过信息平台以短信形式告知业主。 | 2
| 7 | 智能公共广播系统完好，有播放规定与播放内容记录。 | 2
| 8 | 停水、停电、停气、台风、雷雨等信息及时提前公布并保证信息传递准确、有效，有记录。 | 2
| 9 | 有管务公开栏及其它宣传栏，定期制作宣传栏宣传资料，内容最低频次每月更新1次并有归档。 | 2
| 10 | 有精神文明宣传教育工作，内容包括科学防疫、消防安全、房屋及其附属设施设备使用安全、环保及法律等知识 。 | 2
| 11 | 向业主发布的通知、提示用语规范，排版整齐统一。 | 1
| 12 | 宣传栏、告示栏无过期通知及信息。 | 1
客服应知应会 | 1 | 熟悉收费处理、投诉处理、报修处理及咨询业务。 | 2 |  | 抽查前台助理
| 2 | 询问客户服务人员对流程/制度是否熟悉。查记录，随机抽查１－２名人员对业主投诉处理作业指引内容。 | 2
| 3 | 熟悉管理项目基本情况，了解社区周边情况。 | 2
| 4 | 熟悉掌握管辖区域业户的情况（管辖户数、楼层数、业主姓名及基本情况、已交费户数、拖欠户原因等）。 | 2 |  | 抽查楼长管家
| 5 | 熟悉相关物业法律法规。 | 2
| 6 | 了解常见突发事件（水、火、电、气、困梯等）应急预案及处理措施。 | 2
需求处理 | 1 | 报修及时登记，预约时间内到位，维修回访率100%。 | 2
| 2 | 业主意见、建议、投诉在24小时内回复，回访率100%。 | 2
| 3 | 业主的建议或需求有相关岗位处理，有专人跟进处理结果。 | 2
| 4 | 报修及时登记，预约时间内到位。 | 2
| 5 | 处理投诉问题,记录要规范、完整。 | 2
| 6 | 每月对投诉、报修、突发信息进行汇总并进行总结分析改进。 | 2
| 7 | 报修服务回访率100%、社区活动有回访。 | 2
便民服务 | 1 | 定期对业主需求进行调查，不断完善服务内容（每年不少于1次） | 2
| 2 | 对便民服务和有偿服务开展效果调查和评价（每年不少于2次） | 2
装修管理 | 1 | 业主装修资料规范齐全。 | 2
| 2 | 装修有台账，违规装修处理记录齐全。 | 2
风险管理 | 1 | 有宠物管理制度与措施，设置宠物管理标识，有园区犬只花名册。 | 2
| 2 | 对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为，有劝阻、报告相关行政主管部门记录。 | 2
| 3 | 有租户管理制度，租户信息完善。 | 2
| 4 | 投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。做好合同保管及续签工作。 | 2
社区文化 | 1 | 每年有组织业主参观共用设施设备机房，有计划、记录。 | 2
| 2 | 有关爱空巢老人、残障人士、现役/退伍军人、教师等特定群体公益性关爱活动，。 | 2
| 3 | 社区文化有活动计划、有记录、有总结，相关资料齐全。 | 2
| 4 | 重要节日进行节日氛围营造，有图片记录。 | 2
客户关系管理 | 1 | 有年度业主走访计划，有走访记录。 | 2
| 2 | 对业主的意见或建议安排专人处理、回访并有相应记录，查记录。 | 2
| 3 | 每月拜访重点客户，了解其对物业服务的评价和建议，并有相关记录 | 2
| 4 | 以各种方式不定期开展客户沟通工作，员工每月按要求主动实施客户访谈（电话、上门等多种方式），访谈记录清晰、完整、真实、可追溯。 | 2
钥匙管理 | 1 | 业主托管钥匙需填写托管协议，并妥善保管。 | 1
| 2 | 有托管钥匙借用记录。 | 1
| 3 | 项目钥匙台账清晰，钥匙柜管理钥匙标记清晰无误（盘点要求：客户门户钥匙每月盘点、项目管理钥匙每三月盘点）。 | 1
计划管理 | 1 | 制定月份工作计划/总结，计划内容具体且有落实。 | 1
| 2 | 部门每周召开工作例会，并形成例会纪要或记录。 | 1
楼宇巡查 | 1 | 客服管家每天巡视自己管辖的楼栋情况，对在巡视中发现的问题及时登记处理。 | 2
| 2 | 按照管家巡视作业指导书的巡查内容和方法，严格巡查、无缺漏项。 | 2
| 3 | 严格、详细将巡查发现的问题记录管家现场巡视记录表上，及时通知整改并跟踪验证。 | 2
| 4 | 客服经理/主管每天必须对现场楼宇巡视检查到的问题进行督促处理并闭环,有跟踪处理记录。 | 2
邮件收发 | 1 | 邮件收发记录清楚、填写完整。 | 1
| 2 | 邮件保存完好、堆放整齐。 | 1
空置房管理 | 1 | 有检查、有记录（空置房巡查表）、对空置房检查问题有跟进处理记录。 | 1
| 2 | 业主信息中明确标注空置房。 | 1
| 3 | 空置房钥匙管理规范，领用记录完整。 | 1
物品出入 | 1 | 出入物品必须填写出门条，内容填写要规范、详细、完整。 | 1
| 2 | 出门条有统一汇总台账，便于索引查询。 | 1

## 秩序
物业服务检查评分标准
指标 | 序号 | 内容及要求 | 分值 | 得分 | 检查方法 | 评分说明
员工应知应会 | 1 | 熟悉小区基本情况。 | 1
| 2 | 熟悉掌握突发事件（供水、煤气、困梯等）应急预案，发生火灾的处理预案。 | 1
| 3 | 抽问某一岗位是否熟悉本岗位工作流程及标准（参照工作手册）。 | 1
门岗 | 1 | 礼仪礼节（标准站立、问好）。 | 1
| 2 | 外来车辆、人员身份核实，登记记录清晰。 | 1
| 5 | 违规装修材料进入小区管理记录。 | 1
| 6 | 物品凭出门条放行。 | 1
| 8 | 对外来人员/车辆盘查，抽查2个时间结点监控录像。 | 1 |  | 抽查监控
| 9 | 装修人员有出入证并有效。 | 1
| 13 | 工作岗亭室内干净，无污渍、无垃圾、烟头、纸屑等杂物，配置的办公物品必须干净整洁。 | 1
| 15 | 有交接班记录。 | 1
标识及交通 | 1 | 岗亭、监控室等重要部位应有禁止闲杂人员入内的相关标识。 | 1
| 2 | 交通引导、安全标识完整，清晰可见。 | 1
| 3 | 车辆无堵塞及乱停乱放现象。 | 1
巡逻岗 | 1 | 路面有巡视，对陌生人/访客可疑人员有盘查、跟踪；并记录在交接班记录本中，要求记录简扼、明了。 | 1
| 2 | 重点区域、重点要害部位（1.消防设施2.消防通道3.小区边死角、防范薄弱点4.火灾重点防范部位5.机房6.周界围墙等）巡逻频次有保证，有设立签到点，并有签到记录相关签到点的工作记录。 | 1
| 3 | 楼道/地库电梯出入口防盗门无敞开不闭现象，巡视过程中对于此类情况有处理记录。 | 1
| 4 | 装修现场（人员出入证、装修时间、噪音、违规施工控制、消防安全、装修垃圾堆放等）有检查有落实。 | 1
| 5 | 对消防设备定期检查，有封条、标签。 | 1
| 6 | 路遇客户主动让行。 | 1
| 7 | 对管理服务区域车辆的不规则摆放进行纠正引导；对摆放不整齐的摩托车、自行车进行登记清理。 | 1
| 8 | 区域内无易燃、易爆、有毒物品。 | 1
| 9 | 有巡逻路线图，按照巡逻路线图点位及频次进行巡逻。 | 1
| 10 | 抽查任意2个点位的交接班记录是否清楚，岗亭内物资是否齐备。 | 1
| 11 | 夜间巡逻时对讲机佩戴耳麦，工作过程中实行“说话轻、走路轻、操作轻”。 | 1
监控、消控中心 | 1 | 监控室内桌面整齐、有序，文件、座椅放置整齐，无乱堆乱放现象。 | 1
| 2 | 有监控室的来访登记。 | 1
| 3 | 正确处理突发事件（电梯困人、外围围栏闯入、火灾、小偷闯入、客户求救、安防报警）。 | 1
| 4 | 当班人员熟悉掌握消监控系统操作规程，A、查看监控对回放的熟练度，B、对红外防区的熟悉度及防区盘空的操作情况；C、是否准确说出画面方位； | 2
| 5 | 必须在电话响铃三声内接听电话，礼貌用语。 | 1
| 6 | 业主对讲要求开门，有核实，有记录。 | 1
| 7 | 夜间值班从23：00至次日6：00之间，监控中心岗位或其他授权岗位每小时用对讲机呼叫各岗位，检查值班状态。（并登记在监控中心值班记录上）。 | 2
| 8 | 消控报警有处理记录，并按规定测试。 | 1
| 9 | 精神状态良好，无脱岗或看书、玩电脑等现象，监控电脑中无与工作无关的资料。 | 1
| 10 | 询问岗位人员各类录像的保存期限及保存方式，抽查3-5份在储存期限内的影像资料进行查验。 | 1
| 11 | 抽查连续3-5天“监控设备运行记录表”，记录内容是否完整，记录的故障是否确定了责任人并在规定时间内进行了处理、解决并实施验证（抽查3-5份处理记录）；有无设备长期处于带病工作状态。 | 1
消防管理 | 1 | 消防设施和器材有消防设施设备台账，管辖范围内的灭火器、消防栓有编号有登记有台账。 | 1
| 2 | 抽查3个月消防设施检查记录表。 | 1
| 3 | 节前或者在重大活动前期，有消防检查。检查的内容：电气防火检测、电气安全检测、气体灭火系统检测、自动喷水灭火系统检测、消火栓系统检测、火灾自动报警系统检测。有检查记录。 | 1
| 4 | 消防设施、设备的检查记录完善，消防标识完好、清晰。 | 1
| 5 | 消防设施设备故障后及时报修，记录完善。 | 1
| 6 | 消防通道畅通，应急通道能在5分钟内开启。 | 2
| 7 | 各消防通道、消防门、应急通道门钥匙，备用钥匙存放在指定地点，以备急用。 | 1
| 8 | 有专项进行的消防培训、有培训计划、培训记录（每季度至少1次）。 | 1
| 9 | 消防通道无堵塞现象、占用现象。 | 2
| 10 | 消防设施、设备完好、日常有保养无积尘，消火栓内水带、水枪齐全，无锈迹、滴漏，有上黄油，消防栓封条黏贴整齐、无覆盖、起边。 | 1
| 11 | 灭火器在有效期内，摆放整齐，无积尘。 | 2
| 12 | 消防月查表填写完整，有存档。 | 1
| 13 | 建立小区的消防台账，每年两次消防演习，有演习方案、演习记录。 | 2
| 14 | 地面消防栓日常有进行维护，消防栓盖无锈迹、滴漏。 | 1
| 15 | 定期开展消防知识的宣传、培训工作，有相应的图片和记录，有计划，有记录。 | 2
机动车管理 | 1 | 停车场有车位平面图 | 1
| 2 | 行车标线、提示标识设置合理、清晰 | 1
| 3 | 有停车场服务管理服务协议。 | 1
| 4 | 停车场巡视检查记录 | 1
| 5 | 车辆损坏登记并有车主确认 | 1
| 6 | 公示停车场服务收费标准、停车场管理规定。 | 1
| 7 | 车辆停放有序，无越线停车、公区停车等现象。 | 1
非机动车管理 | 1 | 设置存放区域，摆放整齐，公示车辆停放管理须知； | 1
| 2 | 无随意停放（园区内、楼道、单元大堂等非停放区域）。 | 1
| 3 | 电动车无违规接线充电现象 | 1
应急管理 | 1 | 紧急事件处理记录完整清晰，项目负责人与安防负责人签字确认。 | 2
| 2 | 事件记录有事件经过、案件分析、预防措施。 | 2
| 3 | 有事件发生后采取的处罚措施与预防措施的跟进记录。 | 2
| 4 | 有针对同类事件的预防方案及演练。 | 2
| 5 | 消防手报测试，秩序人员10分钟之内必须到现场。 | 2
| 6 | 电梯困人测试，监控中心调度工程人员10分钟内到场。 | 2
安防设施 | 1 | 检查周界的红外、电子围栏能准确报警。 | 2
| 2 | 检查安防检测的异常情况记录有续跟进。 | 2
| 3 | 安防设备有保养记，；设备故障维修有记录。 | 2
宿舍管理 | 1 | 地面：地面干净，无痰迹、果皮纸屑等杂物。 | 1
| 2 | 墙面：墙面无乱张贴、痰迹，无蜘蛛网。 | 1
| 3 | 玻璃：干净无可擦拭污渍。 | 1
| 4 | 床单：干净整洁无异味。 | 1
| 5 | 被子：被子叠放整齐，干净无味。 | 1
| 6 | 鞋子：鞋子按序摆放于床下被子一侧，鞋尖向外并与床沿取齐。 | 1
| 7 | 帽子：帽子置于被子中央，帽前沿与被子前端取齐。 | 1
| 8 | 枕头：枕头对齐被子放于床的另一端。 | 1
| 9 | 洗漱品：洗漱用品统一放置并朝向整齐。 | 1
| 10 | 毛巾：毛巾干净，平整。 | 1
| 11 | 物品表面：柜面、桌面等表面无灰尘。 | 1
| 12 | 用品摆放：衣服及私人用品整齐放于储物柜。 | 1
| 13 | 洗手间：宿舍洗手间无垃圾、积水、污垢。 | 1
| 14 | 人员管控：不留宿外来人员，离职人员在办理完离职手续24小时内搬离宿舍。 | 1

## 工程
物业服务检查评分标准
指标 | 序号 | 内容及要求 | 分值 | 得分 | 检查方法 | 评分说明
应知应会 | 1 | 熟悉装修管理规定（参照工作手册）。 | 1
| 2 | 熟悉项目楼栋布局等项目基本情况。 | 1
| 3 | 熟悉本部门作业工作标准和指引。 | 1
| 4 | 能清楚说出本岗每日工作内容，工作标准，工作职责。 | 1
库房管理 | 1 | 落实管理责任人，指定专人专管、专库专管； | 1
| 2 | 有台账，设备上设置设备卡或喷刷相应的编号，账、物相对应。 | 1
| 3 | 物资台账清晰，进库、出库及领用记录填写完善、账物相符。 | 1
公共区域维护 | 1 | 重点部位按相关要求设置有安全警示标识、消防标识、导向标识、指示标识及其它标识。 | 1
| 2 | 房屋栋号、房号及公共配套设施、设备标识清晰、明显。 | 1
| 3 | 按房屋年度维护保养计划进行维保。 | 1
| 4 | 共用部位有修缮计划，共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，属于急修范围内，应在20分钟内组织到场维修。 | 1
| 5 | 屋面、房屋本体完好，空调室外机统一布置，石材、墙地砖、涂料等装饰材料无损坏、脱落。 | 1
| 6 | 楼梯扶手保持完好，门窗保持完好，天台保持完好，楼栋、单元、户门号标识齐全、完整。 | 1
| 7 | 污水井、雨水井，无井盖破损、缺少、管道堵塞。 | 1
| 8 | 巡查有记录，存在问题，及时改正、改进，有记录。 | 1
| 9 | 维修现场摆设标识牌，危险区域应拉扯警示带。 | 1
| 10 | 小品、园艺、健身器材完好无缺损，无锈蚀，无脱落。 | 1
| 11 | 维修金使用有完善的审计签批手续，备案手续，存档完善。 | 1
| 12 | 防雷装置每年有检测记录。 | 1
| 13 | 每年汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管，有记录。 | 1
| 14 | 护栏、围墙、小品、桌椅、庭院灯、绿化设施、水系等公共设施能够正常使用，外观良好，无掉漆起皮、损坏现象。 | 1
| 15 | 道路、步道、散水、活动场地达到基本平整。 | 1
| 16 | 车库、地下室、公共区域无飞线。 | 1
| 17 | 电缆桥架完整，灯具正常。 | 1
| 18 | 庭院灯、楼道灯等公共设施能够正常使用，外观良好，无损坏现象。 | 1
| 19 | 危及人身安全的设施设备应有警示标识和防范措施。 | 1
设备及设备房管理规范 | 1 | 全年有设备养护计划，抽检当月养护计划按规定执行，有记录。 | 1
| 2 | 建立《设备设施台账》，包括：设备名称、设备型号、安装地点、使用日期、厂家名称及联系电话、主要技术数据、工程维修保养记录等。 | 1
| 3 | 根据设备台帐建立《设备卡》，包括设备编号、设备名称、责任人等。 | 1
| 4 | 根据设备使用年限\状况,制定设备大中修计划。 | 1
| 5 | 外委维修应记录齐全,按规定审批,维修后有验收记录。 | 1
| 6 | 无管理不善导致设备报废\损失等现象。 | 1
| 7 | 设备大修需要有维修方案，报相关部门审批，现场有提示、警示标识，检查大修的方案，是否有相关部门的审批资料。 | 1
| 8 | 无设备跑、冒、滴、漏、异响、发热、堵、缺、损等现象。 | 1
| 9 | 严格按照公司标准规定的日检、月检、季检、年检进行保养。检查设备保养记录。 | 1
| 10 | 检查工程人员的工具清单，抽查几个工程人员的工具是否齐全，钢丝钳、尖咀钳、斜口钳绝缘部分没有损坏，电笔测试能验电。 | 1
| 11 | 存档表格需有项目部门主管签字。 | 1
| 12 | 计划变更需有项目经理签字确认。 | 1
| 13 | 门窗完整，照明、通风良好，温湿度正常，供配电房须挂置温湿度计。 | 1
| 14 | 机房无明显灰尘、无渍，无蜘蛛网。 | 1
| 15 | 无异常响声及发热、积水现象。雨天应注意是否有漏雨、积水现象。热天应检查冷却装置和设备通风良好情况。 | 1
| 16 | 各种标示牌、标示物完好；安全用具完好、齐全、存放于规定位置；防小动物设施完好；消防器材齐全、完好。 | 1
| 17 | 配备专用合格灭火器、机房内禁止(除发电必须用品)存放易燃、易爆物品。 | 1
| 18 | 标识完好，清晰无误，运行记录规范、完整。 | 1
| 19 | 规章制度、操作规程，应急预案按规范上墙。 | 1
| 20 | 机房上锁，禁止非工作人员进入。 | 1
| 21 | 公示操作证有效，检验证书有效未过期。 | 1
装修管理 | 1 | 违章装修有处理记录。 | 1
| 2 | 有装修巡查记录。 | 1
配电房 | 1 | 有运行值班、交接班、工作外联电话、定期清扫记录。 | 1
| 2 | 有外来人员进入登记，记录完整及时、无遗漏。 | 1
| 3 | 设备设施运行温升在规定允许范围内。 | 1
| 4 | 配电室内有“线路有人工作，禁止合闸”标识。 | 1
| 5 | 检测工具在有效期内，如绝缘手套、绝缘鞋、验电笔在有效期内，万用表、钳形表等有检测合格证。 | 1
| 6 | 电井门、锁完好，井道线路规范整洁，线槽盖板齐备且封闭严实，无裸露电线。 | 1
| 7 | 电井内电箱摆放整齐规范，电箱及开关标示清楚、钥匙由专人管理。 | 1
| 8 | 操作高低压配电柜时，必须明确监护人、操作人，必须穿戴绝缘靴和绝缘手套。 | 1
| 9 | 高压开关柜（屏）的操作，应根据柜（屏）上的转换开关操作程序进行操作。 | 1
| 10 | 带电作业及高压柜的合闸分闸操作必须事前填写《高压工作票》。 | 1
| 11 | 母线接头处无变形，无放电变黑痕迹，螺栓紧固，接头连接紧密，母线上的绝缘无松动和损坏。 | 1
| 12 | 主触点是否烧熔痕迹，灭弧罩无烧黑和损坏，柜内清洁。 | 1
| 13 | 电流互感器、电流表、电度表等仪表正常，检查手柄操作机构的灵活可靠性。 | 1
| 14 | 电抗器、电容器的接线螺丝，接地装置良好，电容器无胀肚现象。 | 1
| 15 | 严禁超负荷供电。 | 1
| 16 | 地线连接是否完好，接触器、隔离开关灭弧罩是否完好。 | 1
| 17 | 每季度对设备房灯具进行清洁工作。 | 1
| 18 | 低压配电箱和线路:设备运行状况检查频次符合要求。 | 1
| 19 | 控制柜：定期养护，有养护记录。 | 1
| 20 | 低压柜：有巡视、养护记录。 | 1
| 21 | 配电室、楼层配电间：有门、孔、洞、窗等处的防鼠措施完备；穿墙线槽周边封堵严密；锁具完好；电缆进出线和开关标识准确。 | 1
| 22 | 变电站高低压电缆沟、电梯底坑无积水。每年组织对高低压母线、配电盘、变压器、电缆进行试验，根据试验记录对相关设备进行维护，有检测维护记录。 | 1
照明 | 1 | 路灯、楼道灯完好。 | 1
| 2 | 楼内照明，关键点照明系统完好，无大片照明缺失失修的现象。 | 1
| 3 | 楼外照明有管控要求及管控记录。 | 1
| 4 | 应急照明装置良好，无失效损坏。 | 1
弱电 | 1 | 门禁、道闸、监控、周界、背景音乐系统维护及时。 | 1
| 2 | 所有门禁、道闸功能完整、开关正常、通讯正常，异常有维修记录，跟进处理记录。 | 1
| 3 | 所有监控探头完好，周界系统运行正常。 | 1
| 4 | 摄像头：检查聚焦、清晰度、红外夜视、遮挡物、镜头清洁等情况，进行相应调校，有检查记录。 | 1
| 5 | 楼宇对讲设备：检查按键、显示屏、通话等功能状况，有检查记录。 | 1
| 6 | 门禁管理设备有定期检查记录。 | 1
二次供水 | 1 | 保证二次供水达到国家标准，并附有当地水质检测部门的合格报告，有合格报告。 | 1
| 2 | 专业人员具有健康证并接受专业培训，查询相关的复印件。 | 1
| 3 | 水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。 | 1
| 4 | 水泵机房或、机房内、设备及控制箱、柜内外整洁、卫生、无积尘。 | 1
| 5 | 设备、管件表面漆面无剥落、无锈蚀。 | 1
给排水系统 | 1 | 排水设施：每年汛前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通；每次降雨前后对主要排水口、管井进行检查，有记录。 | 1
| 2 | 排污泵均调至自动状态，且能手动正常运行。 | 1
| 3 | 水泵运行正常，润滑良好，无异常噪音，阀门开关灵活，泵体和阀件无滴水现象。 | 1
| 4 | 设备名牌清晰，设备及管道表面油漆光洁、无脱皮、无锈迹，有标识。 | 1
| 5 | 水池水位刻度标示清楚、各指示灯完好，标示清楚。 | 1
| 6 | 污水系统通畅（抽查2~4个井），雨水井、污水池无大量沉积物，汛期道路、车库、设备房无积水。 | 1
| 7 | 污水池池盖完好，潜水泵运行正常。 | 1
电梯 | 1 | 电梯维保记录表填写规范，符合要求。 | 1
| 2 | 在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的电梯检验标志；在电梯轿厢内显著位置张贴电梯使用的安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话。 | 1
| 3 | 电梯轿厢内可视监控装置，语音提示广播，无线通讯装置等设施正常使用。 | 1
| 4 | 电梯坑井、机房无垃圾、无渗水、积水等现象。 | 1
| 5 | 曳引机、控制柜完好、洁净。 | 1
| 6 | 电梯五方通话功能正常，轿厢内监控画面清晰。 | 1
| 7 | 机房：控制柜内各电气部件是否正常，曳引钢丝绳无抽丝断股；曳引机运行正常，限速器正常。 | 1
| 8 | 轿厢：轿厢内照明通风完好；操纵盘各开关按钮功能完好；报警、设施完好。 | 1
| 9 | 信号：各指示灯、对讲系统、呼梯按钮完好；呼梯铃（货梯）到站铃正常。 | 1
| 10 | 层门轿厢门：启闭灵活，无异常声响；门锁有效接触良好。 | 1
| 11 | 运行状态：电梯运行中无异常声响、震动，运行速度无异常，平层准确。 | 1
| 12 | 机房内有电梯松闸扳手、盘车手轮且摆放规范，标示清楚。 | 1
| 13 | 层门与门框无摩擦，无碰撞。 | 1
| 14 | 电梯机房及设备内外应该干净、卫生、无积尘。 | 1
发电机系统 | 1 | 油库内应放置专用灭火器。 | 1
| 2 | 机房无明显灰尘、无渍，无蜘蛛网，机房内禁止(除发电必须用品)存放易燃、易爆物品。 | 1
| 3 | 发电机机可随时启动，发电机储油符合要求。 | 1
| 4 | 试运行符合体系规定，巡查记录符合规范要求。 | 1
| 5 | 开机前检查机油油位、冷却水水位、燃油、蓄电池和仪表是否正常。 | 1
| 6 | 气滤清器\机油滤清器\柴油滤芯器应定期更换。 | 1
消防 | 1 | 消防水泵正常启用，各压力表指针状况与记录表中数据吻合。 | 1
| 2 | 消防主机、联动柜运行可靠，各种指示、显示信号正常。 | 1
| 3 | 消防灭火系统正常，消防烟感、温感测试正常，能识别报警区域，卷帘门电气自动控制，电气手动控制正常。 | 1
| 4 | 值班人员掌握设备使用方法并能处理问题。 | 1
| 5 | 工作电压正常（包括电控箱、电瓶）。 | 1
| 6 | 消防泵和风机联动：广播、警铃工作正常；消防对讲、卷帘门、电梯迫降正常。 | 1
| 7 | 监控、门禁、对讲系统、车辆管理系统、背景音乐、周界防越报警系统运行正常。 | 1
| 8 | 消防设施设备完好，可随时启用；保持消防通道畅通。 | 1
| 9 | 火灾报警器功能正常、指示灯无损坏；b.消防泵房内的阀门、报警阀组、管道压力、供电正常；c.疏散通道、安全出口的防火门完好，常闭防火门处于正常状态。 | 1
| 10 | 对安装的探测器定期试验，不合格的应调换，有记录。 | 1
水景及游乐设施 | 1 | 启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。 | 1
| 2 | 有安全警示标识。 | 1

## 环境绿化
物业服务检查评分标准
指标 | 序号 | 内容及要求 | 分值 | 得分 | 检查方法 | 评分说明
楼道 | 1 | 楼道地面整洁、阶梯干净、无垃圾、无污渍、痰渍，扶手、护栏干净无灰尘。 | 1
| 2 | 楼道墙面、天棚干净,无污渍,无霉斑,无蛛网，无乱贴乱画现象。 | 1
| 3 | 楼道玻璃干净明亮，无灰尘、无污染。 | 1
| 4 | 消防通道地面、墙面无明显灰尘，无污渍、无蛛网。 | 1
| 5 | 照明设施、墙面开关、消防报警按标识等墙面设施无明显灰尘、无蛛网。 | 1
首层大堂 | 1 | 地面洁净,无烟头、碎纸、果皮等垃圾，无污迹,无水渍。 | 2
| 2 | 墙面干净,无污渍,无霉斑,无蛛网；无灰尘。 | 2
| 3 | 门/窗、把手、玻璃、干净无灰尘，不锈钢面板光亮、无灰尘、无污渍。 | 2
| 4 | 照明设施、灯饰、排风口、消火栓干净无污渍。 | 2
| 5 | 烟箱体干净，无痰渍、污渍，周边地面无碎纸、烟头。 | 2
| 6 | 垃圾桶、果皮箱无异味，桶/箱体无污渍、痰渍。 | 2
| 7 | 大堂物品整齐摆放，无杂物堆放现象。可视对讲主机及按钮无积尘。 | 2
| 8 | 信报箱、告示栏、标识牌干净、无明显积尘，无随意张贴。 | 2
| 9 | 雨天或特殊天气工作,有防滑、防摔警示。 | 2
现场管理和环境维护 | 1 | 绿化草坪无明显杂草，绿化养护到位，有养护记录。 | 1
| 2 | 架空层地面无垃圾、灰尘，墙面、顶面无污渍、蜘蛛网；无擅自堆放杂物现象。 | 1
| 3 | 草坪、灌木丛内无明显垃圾、纸屑、塑料袋、瓶子等垃圾、无较多砖头、大石子等。 | 1
| 4 | 花坛外表洁净，无污渍、积尘。 | 1
| 5 | 走廊内摆放物品、文件柜、花盆等物体干净、无尘土，花盆通体干净，盆内无杂物。 | 1
| 6 | 保持地面、无明显污渍、水渍、灰尘、杂物，若有不达标酌情扣分。 | 1
| 7 | 无明显污迹，喷石漆墙面，污迹渗透力强，明显污迹除外，若有不达标酌情扣分。 | 1
电梯 | 1 | 电梯门、轿厢内壁干净，无灰尘、无污渍，无乱张贴，用纸巾檫试1米无明显尘。 | 1
| 2 | 电梯不锈钢或镜面表面光亮，无印痕。 | 1
| 3 | 轿厢地面无垃圾、无污渍，轨槽无沙土杂物、轿厢无异味；电梯保护板无字渍、无小广告。 | 1
| 4 | 按键及控制面板干净，无灰尘、无污渍。 | 1
| 5 | 灯饰、排风扇出风口等干净，无污渍、顶棚无蜘蛛网保护层无积尘和破损。 | 1
水景 | 1 | 泳池无漂浮物、水质清澈；附属桌、椅洁净无灰尘，地面无积水、垃圾、污渍。 | 1
| 2 | 水体景观无明显漂浮物，水底无明显沉积污物，无明显青苔。 | 1
| 3 | 石材缝隙密封良好，无碱化结晶现象；石材面无青苔滋生。 | 1
| 4 | 排水口处无垃圾、枯叶堆积，过滤网完好。 | 1
| 5 | 照明灯具完好，使用安全电压。无外露管线。 | 1
| 6 | 有水深标识和安全告示。栏杆无水迹、灰尘。 | 1
| 7 | 水景：根据水质情况进行消毒净化处理，水质良好。 | 1
办公区域 | 1 | 保持地面、梯步洁净、无污渍、水渍、灰尘、杂物。 | 1
| 2 | 保持台面、桌面整洁、干净，表面光滑、无积尘、无污迹。 | 1
| 3 | 沙发、茶几、杯具：用品齐全；目视无水迹、污迹、无涂画；杯具摆放整齐有序，无污迹、茶迹、水迹。 | 1
| 4 | 保持文件柜、推柜整洁、干净，表面光滑、无积尘、无污迹。 | 1
| 5 | 目视检查门窗、无蜘网，污迹、积灰，玻璃表面无明显指印、污迹。 | 1
生活垃圾收集清运 | 1 | 定期清洗垃圾收集容器，蝇、蚊孳生季节定期喷洒杀虫药，查计划记录。 | 2
| 2 | 垃圾清运车外观整洁，无严重异味，定期清洗。 | 2
| 3 | 委托清运装修垃圾的，应在指定地点临时堆放，定时清运，清运记录完整。 | 2
| 4 | 垃圾日产日清，无明显异味。 | 2
| 5 | 垃圾桶、果皮箱无溢出，四周无散落垃圾.无垃圾水污染地面,无粘附物、无明显污渍。 | 2
绿化养护 | 1 | 有合理灌溉计划，无干旱或水涝。 | 2
| 2 | 乔木、灌木、绿篱、草坪有修剪计划，现场植物无长势凌乱，现场绿化修剪整齐、美观。 | 2
| 3 | 损坏绿化及时补种，完善，并设立保护或提示标识。 | 2
| 4 | 园区内无明显枯死植物，无成片病虫害植物。 | 2
| 5 | 无改变绿地用途现象，如堆料、搭棚或侵占。 | 2
| 6 | 占用绿地检查处理记录 | 2
| 7 | 对小区内大型植物建有植物档案，植物台账，名贵植物有详细档案资料。 | 2
附属设施 | 1 | 园区绿化雕塑、绿化建筑小品干净整洁，无污渍。 | 1
| 2 | 休闲桌椅干净整洁，无灰尘、污渍。 | 1
| 3 | 体育健身器材、儿童游乐场所、设施干净整洁、无明显灰尘。 | 1
| 4 | 儿童游乐设施无乱张贴、无积尘。 | 1
| 5 | 标识牌、告示牌、宣传栏无明显灰尘、无污渍、水渍。 | 1
| 6 | 消火栓、消防接合器无明显灰尘、无污渍。 | 1
| 7 | 庭院灯、立杆灯、草坪灯干净、无明显灰尘、无污渍、土渍、无蛛网。 | 1
| 8 | 给排水管道、检查井、沉沙井无明显垃圾。 | 1
地下室 | 1 | 地下停车场地面干净、无垃圾、杂物、无积水；天棚、墙面干净整洁、无污渍、无明显积尘、无蛛网。
| 2 | 各类交通标识牌、管线、阀门、消火栓等公共设施无污渍、无蛛网、无明显积尘；反光镜无污渍、积尘。 | 1
| 3 | 道闸等交通设施整洁、干净。 | 1
| 4 | 地下室人防干净，无垃圾、无杂物、无积水；墙面无积尘、无蛛网。 | 1
| 5 | 地下室排水渠、集水坑无垃圾、无杂物，周边无积水。 | 1
天台/平台/采光井 | 1 | 地面无积水、无沙土、无垃圾、无杂物堆放。 | 1
| 2 | 排水口通畅，无垃圾杂物堵塞。 | 1
| 3 | 采光井无堆放杂物，无烟头纸屑。 | 1
机具管理 | 1 | 管理及使用人员对机具做到会操作使用、会维护保养。 | 1
| 2 | 保持机具整洁，确保标识清楚、完整。 | 1
| 3 | 合理存放机具，摆放整齐有序，防止锈蚀、损坏。 | 1
| 4 | 建立机具台账、填写领用记录，明确管理责任人。 | 1
| 5 | 定期做好机具维护保养工作，及时填写保养记录。 | 1
危险品管理 | 1 | 使用部门及使用人员要熟悉常用的化学危险品种类。 | 1
| 2 | 人员熟悉危险品使用及防护措施。 | 1
| 3 | 建立化学危险物品台账，确保账物相符。 | 1
| 4 | 危险物品要单独分区、分库存放。 | 1
| 5 | 严格实施管控，建立危险物品领用制度及独立的领用记录。 | 1
消杀 | 1 | 所有区域均无蚊虫虐生、鼠害等。 | 1
| 2 | 建立消杀记录，确立消杀频次，定期进行消毒灭杀。 | 1
| 3 | 消杀前要有温馨提示。投放药品的场所必须采取有效的防护措施，设立醒目的警示牌或警告标志。 | 1

## 综合管理
物业服务检查评分标准
指标 | 序号 | 内容及要求 | 分值 | 得分 | 检查方法 | 评分说明
形象管理 | 1 | 制服整洁、干净、无污渍，制服外不得显露个人物品（除手表和婚戒），衣、裤口袋整理平整，勿显鼓起。 | 1
| 2 | 工牌佩带在左胸显眼处（男士上衣口袋正中上方约1CM处位置）。 | 1
| 3 | 头发清洁，男性前发不过眉，侧发不盖耳，后发不触后衣领，无烫发。女性发长不过肩，长发须束起。 | 1
| 4 | 男性脸、颈及耳朵保持干净，每日剃刮胡须。女性脸、颈及耳朵保持干净，上班要化淡妆。 | 1
| 5 | 工作时间不吸烟、不吃零食、不干与工作无关的事。 | 1
| 6 | 从业人员统一着装，规范服务，语言文明，主动、热情，统一使用普通话。 | 1
档案管理 | 1 | 有物业服务档案管理制度，有电梯、消防等设施设备承接查验、运行、维修、养护档案资料。 | 1
| 2 | 档案资料管理规范、齐全、整洁、查阅方便。 | 1
| 3 | 有档案管理人员，并设置有档案资料室。 | 1
| 4 | 应用物业服务电子软件管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。 | 1
| 5 | 工程人员作业证书有名册，台账，所有证书有效无过期。 | 1
| 6 | 档案室应上锁，室内所有柜子应上锁，每个柜子应有标识。 | 1
| 7 | 档案保管环境、用具符合档案管理规定（空间相对独立保密性强，防火、防潮、防盗等措施全面） | 1
| 8 | 应建立档案台账，台账与实物一一对应。 | 1
| 9 | 档案柜内档案盒摆设应规整，无杂物，档案盒/袋内目录与实物一一对应，背条完好、清晰。 | 1
| 10 | 《服务单》的登记、派工、追溯完善。 | 1
| 11 | 有客服经理回访或拜访记录，针对业主提出的意见项应有跟踪解决。 | 1
| 12 | 特约服务单填写完整，检查收费情况。 | 2
| 13 | 固定物资盘点表、月度物资申购、物资领用登记表有存档。 | 2
| 14 | 有专人收集业主资料，资料齐全，建立业主信息一览表，并实施保密管理制度，抽查业主资料，查看相关业主资料授权密码使用情况。 | 2
| 15 | 有专人保管业主资料，有查阅记录。 | 2
| 16 | 资料按专业口、时间顺序分类归档，档案侧标统一，整理完整，排列有序。 | 2
| 17 | 合同资料按时序目录清楚、完整。 | 2
| 18 | 房屋竣工资料齐全、公共建筑设施移交清单，楼宇接管验收移交清单，机电设备验收清单.接管验收记录。
培训 | 1 | 有详尽培训计划：培训项目、培训内容、培训时间、培训对象、授课人等。 | 2
| 2 | 培训有资料、有记录、有效果验证（现场提问、书面考试、日常工作检查）。 | 1
VI管理 | 1 | 按照公司最新统一VI标准执行。 | 2
| 2 | VI标识无缺失，保持完好。 | 1

## 内业资料
物业服务检查评分标准
指标 | 序号 | 检查内容 | 分值 | 得分 | 检查方法 | 评分说明
客服内业 | 1 | 来电来访、服务单、楼长巡查记录完整，闭环。 | 5
| 2 | 抽查客服前台记录表格，检查完整性。 | 5
| 3 | 抽查客服经理/主管客户关系维护方案，记录。 | 5
秩序部内业管理 | 1 | 岗亭、宿舍、监控室各项上墙制度齐全。 | 5
| 2 | 有突发事件处理预案，员工能够熟练掌握；并有《紧急事件处理表》登记，有闭合。 | 5
| 3 | 日常安防管理工作有检查、有督导、有记录，有问题的整改措施和效果的跟踪。 | 5
| 4 | 主管队长、班长工作有工作记录，工作记录有形成逐级检查制度。 | 5
工程部内业管理 | 1 | 主管对日常工程管理工作有检查、有督导、有记录，有问题的整改措施和效果的跟踪。 | 5
| 2 | 共用部位及共用设施设备月/年度维修养护计划 | 5
| 3 | 空置房管理记录（巡视、清洁、通风、防雨、防霉、精装防护等） | 5
| 4 | 电梯维保记录。 | 5
| 5 | 房屋完损等级评定记录（完好房、基本完好房、一般损坏房、严重损坏房、危房 | 5
环境绿化管理 | 1 | 按时制定月工作计划，并实施；切合实际制订各岗日常保洁流程表。 | 5
| 2 | 有制定保洁绿化工作责任区域表，并每月进行更新存档。 | 5
| 3 | 保洁绿化日常操作记录完整；对现场有巡视记录，记录完整。 | 5
| 4 | 保洁绿化人员编制有查验，有记录，每月更新最新名单给监管负责人备案。 | 5
| 5 | 与保洁绿化供方有会议记录，沟通记录，发现问题整改书面记录。 | 5