## Sheet1
住宅客户触点评价表
序号 | 核心控制点 | 管理核心 | 标 准 | 分值 | 分项 | 项目自评 | 业主评价 | 公司评价
1 | 一、防盗 | 出入口 | 1、门和门禁完好，能正常关闭； 2、封闭或半封闭式管理的小区，出入口岗对临时进出的人员进行核实和登记管理； 3、封闭或半封闭管理的项目，对施工人员、外来服务人员、中介看房人员、访客等各类外人员实施临时出入证管理。 | 15 | 4
2 |  | 单元门禁 | 1、门和门禁完好，能正常关闭。 |  | 2
3 |  | 围墙 | 1、无锈蚀、缺损，无较大孔洞； 2、在死角地方加装铁丝网、感应灯等辅助防爬设施； 3、电子围栏，红外对射完好。 |  | 2
4 |  | 本体 | 1、大堂、楼道（含消防楼梯）可攀爬的窗户有限位装置或防盗窗花，可攀爬入室的部位有防爬措施。 |  | 2
5 |  | 安全客防 | 1、客服部建立小区租户清单，项目秩序部负责对租户清单每季度更新； 2、对于服务中心存有钥匙的空置房，每月入户检查一次。 |  | 2
6 |  | 监控中心 | 1、主要干道安装监控器，能够清晰录制经过人员形体特征；录像存储时间≥30天。 |  | 1
7 |  | 安全管理履职 | 1、重点巡逻路线检查.秩序维护员每1小时巡逻1次。 |  | 2
8 | 二、停车 管理 | 非机动车停放秩序 | 1、非机动车按指定位置停放，停放整齐有序，无乱停、乱放、叠放现象。 | 10 | 2
9 |  | 机动车硬件配置 | 1、道闸举杆平稳，防砸车功能正常； 2、读卡主机读卡正常，取卡器出卡正常； 3、车辆出场读卡时电脑能显示停车时间，停车金额，能分辨临停、月停卡； 4、私有车位应有“私家车位，月租车位”标识与私家车位，固定月租车位需标明车牌号码。 |  | 2
10 |  | 园区行车安全 | 1、路面无明显污迹、破损，各类沟、渠、井、池盖安装平稳牢固无破损。 |  | 2
11 |  | 车辆停放秩序 | 1、发现有占用他人车位、占用道路和绿化带停车的倾向时，应予指正并协助寻找临时车位。 |  | 2
12 |  | 车场巡查管理 | 1、在车辆停放高峰期时段（如16：00-20:00）至少每2小时巡查一次。 |  | 1
13 |  | 出场放行 | 1、出车高峰期，主要路口、出车困难位置或容易发生交通堵塞的位置，应有安全员指挥交通。 |  | 1
14 |  | 消杀管理 | 1、消杀前，提前将计划在小区内公示，公示内容包栝消杀时间、对象、范围、注意事项等； 2、天台、采光井、雨水沟：无杂物、无积水。 | 10 | 1
15 | 三、小区环境 | 楼宇清洁 | 1、大堂、电梯轿厢、楼层电梯厅、多层楼梯：地面无杂物、无灰尘、无污迹；石材地面保持光亮；2M以下墙面、门窗、扶手及其他公共设施无灰尘、无污迹、无蜘蛛网；2M以上墙面、门窗及其他公共设施目视无积尘、无明显污迹、无蜘蛛网； 2、管道及设施表面无明显积尘。 |  | 3
|  | 园区清洁 | 1、小区主干道、广场、商业街、单元门口、人行及车辆主出入口：地面无杂物、无积尘、无污迹、无积水、无积雪； 2、休闲娱乐设施：无灰尘、污迹。雨后一小时无积； 3、公共洗手间：无杂物、无污迹、无异味； 4、绿地：绿化带无杂物，落叶定期清理； 5、水景喷泉：水景喷泉水质不浑浊、无明显沉淀物和漂浮物；溪河湖等水质不发黑、无异味、无杂物、无漂浮异物； 6、垃圾桶、垃圾房等处无满桶、抛洒现象及普遍性的蚊蝇飞舞； 7、投放消杀药品的场所须设置醒目的警示标识，必要时采取隔离措施，防止宠物、小孩误食； 8、清洁、消杀、垃圾车等工具设备定点存放、摆放整齐、表面清洁、标识清晰，管理责任落实到人；现场无工具设备乱摆放现象。 |  | 2
|  | 地下室清洁 | 1、地下车库、消防楼梯：地面无杂物、无泥沙、无污迹；墙面、门窗及其他公共设施无污迹、无蜘蛛网； 2、垃圾桶无满桶现象及普遍性的蚊蝇飞舞； 3、地下室无明显积水； 4、地下室管道及设施表面无明显积尘。 |  | 2
16 |  | 绿化质量 | 1.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无黄土裸露，无践踏现象，无枯死乔木，枯死地被植物或灌木每1000平方米范围内不超过2平方米，单块面积不超过0.5平方米； 2.草坪目视平整，无坑洼积水，生长季节浓绿，草边轮廓整齐，草茎高度在5CM以下（北方8CM以下），杂草率不超过3%，且无明显高大杂草。 |  | 2
17 | 四、垃圾 清运 | 生活垃圾清运 | 1、垃圾桶每日至少收倒两次，垃圾房（或中转站）内垃圾日产日清，无存量垃圾及杂物。 | 5 | 3
18 |  | 建筑绿化垃圾清运 | 1、建筑、绿化垃圾实行定点、定时堆放并定时清运。 |  | 2
20 | 五、路灯 | 楼道灯管理 | 1、公共照明灯具完好无损，灯具外罩的固定牢固； 2、照明亮度满足行走需求，无安全隐患。 | 5 | 5
21 | 六、电梯 管理 | 轿厢维护 | 1、轿厢内张贴电梯有效年检合格证、乘客安全须知、维保单位的安全承诺书； 2、轿厢内照明良好，应急照明灯、报警功能应正常(断电时报警功能也应正常)，（轿厢内无明显异味），轿厢通风风机无异常噪音，按钮面板整洁，字迹清晰（无严重破损）； 3、紧急对讲话筒有使用提示标识，摘挂便利、通话声音清晰； 4、监控探头确保画面能分辨乘客面孔； 5、电梯运行、增速、减速平稳； 6、从启动到平层皆无异常震动、冲击及异常声响； 7、行驶过程中轿厢无明显晃动，箱门无晃动而产生的撞击声； 8、电梯门开启闭合灵活，无卡、擦现象； 9、轿厢平层误差在正负10mm以内； | 10 | 5
22 |  | 电梯维保 | 1、检修或维保过程，检修人员需暂时撤离现场时，应关闭所有厅门、一时关不上的必须设置防护，并在厅门悬持“危险，切勿靠近”的警告牌，并派人看守。 |  | 2
24 |  | 应急处理 | 1、电梯运行出现故障（困人）后，救援行动，物业人员在15分钟内，电梯维保单位按合同约定到场实施救助。 |  | 3
25 | 七、消防 管理 | 消防栓 | 1.消火栓应没有渗、漏水，配件齐全，油漆完好，无明显锈蚀。箱内消防水带、卡接头、枪头等设施齐全、完整，箱门灵活完好，管内水压正常。 | 10 | 2
28 |  | 防火门、消防通道 和应急疏散设施 | 1、各处防火门闭门器完好，开启后能自动关闭。无人为违规开启现象； 2、可用于逃生的天台未占用、堆放杂物，如果上锁的，在紧急情况下能顺利开启； 3、消防通道畅通，无阻碍物，有禁止停车标识； 4、应急疏散标识完好。 |  | 2
29 |  | 灭火器 | 1、灭火器配置点醒目，灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散；每个配置点的灭火器不少于2只，不宜多于5只； 2、灭火器的铭牌无残缺，清晰明了；铅封、销闩等保险装置无损坏或遗失；灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内；灭火器的筒体无明显的损伤、锈蚀、泄漏；室外灭火器有防雨、防晒措施，灭火器箱内干燥、清洁。按灭火器使用说明定期检测或更换。 |  | 2
30 |  | 关键岗位人员要求 | 1、消防控制中心值班人员持有效证上岗，消防作业上岗证需上墙公示； 2、值班人员能准确识别报警信号，熟悉火灾报警设备的操作方法，了解报警控制器及联动柜各部件作用； |  | 2
31 |  | 消防安全检查制度 | 1、灭火器每月检查一次并记录，消防箱每月检查一次并记录。 |  | 2
32 | 八、公共设施管理 | 使用频次高、易伤人的设施维护 | 1、园区休闲设施油漆无明显脱落、无腐烂、无倒塌、断裂等安全隐患； 2、公共休闲健身)娱乐设施安装牢固、油漆无明显脱落，表面无锈蚀、无安全隐患，现场设置警示标识与使用说明； 3、各种娱乐设施转动部位灵活，无异响，承重部位无变形，各部位无棱角； 4、各类公共设施、通道、管道井的门挂锁开启便利（有效锁闭）； 5、路灯杆、监控镜头支杆、雕塑小品、宣传栏、灯箱、重门、健身休闲娱乐设施等公共设施存在伤人隐患，未采取有效防范措施的。 | 10 | 5
33 |  | 楼宇内外部维护 | 1、外墙面、建筑小品外观完好、整洁； 2、外墙贴面建材无脱落； 3、外玻璃幕墙清洁明亮、无破损； 4、外墙涂料单块无大面积（0.5平方米以上）脱落和污渍，无明显影响外部观感； 5、外墙无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象； 6、楼道及公共部位地面、内墙及天花整洁、统一，无脱落渗漏现象； 7、楼门、窗、玻璃外观无明显破损； 8、木门窗、封檐板、木栏杆等油漆无明显起皮、油饰剥落现象。 |  | 5
34 | 九、装修 管理 | 装修告知与备案 | 1、向业主宣传装修管理相关法规、管理要求和注意事项、违章装修案例等； 2.业主装修备案时严格审核装修方案和图纸，核对是否符合项目装修管理的要求，与业主、施工单位签订《装修管理服务协议》。 | 10 | 5
35 |  | 装修现场管理 | 1、装修巡查过程中要对装修施工人员的出入证进行核查：出入证与本人一致，并在有效期内； 2.服务中心编制《业主手册》（含装饰装修办理），包括可能出现的违章盘点结果及应对措施； 3、巡查记录完整规范。 |  | 5
37 | 十、客户诉求处理 | 受理与回复 | 1、向客户公布24小时服务电话和投诉渠道（含集团400电话及项目三级投诉渠道）； 2、并将处理情况或处理结果在30分钟内向客户反馈。不能够在30分钟内处理的需求，楼栋客户人员应每两日对处理进程实施跟进，每周将需求处置进程反馈给客户不低于一次； 3、收到400在明源系统中分发客户投诉时后，需填写《客户投诉/建议处理登记表》，当天需与业主取得首次联系并录入明源系统，1天内拟定处置措施，并与业主沟通处理方案达成一致。 | 15 | 5
38 |  | 处理与回访 | 1、报修类客户需求处置的回访：一般报修类客户需求应在处置完毕后3日内进行；涉及工程量较大或维修质量要求较高的报修类客户需求应在处置完成后1日内进行，并于7日内实施第二次回访。 |  | 5
39 |  | 分析与改进 | 1、所有投诉均须有完整的处理记录，投诉处理完毕后需填写《客户投诉处理建议登记表》并建档保 存；重大、热点和重要投诉处理完毕后应形成专项报告，单独立卷保存； 2、客户主管根据前一年度项目已入住业主户数，制定全年10%的客户关系定期维护拜访计划。 |  | 5