## Sheet1
附件2
新项目关键点设计建议表
说明：为了使地产新项目的规划设计与物业公司日后项目管理服务对硬件的要求相吻合，物业在新项目规划设计阶段向地产提供本表，请开发公司及时反馈给物业公司，物业公司以该表为依据，进行具体跟进。
序号 | 项目 |  | 基础信息 |  | 备注
1 | 建筑面积
2 | 住宅类型
3 | 楼栋数量
4 | 周边配套情况
序号 | 项目 | 物业公司建议 |  | 开发公司回复 | 备注
1 | 小区围墙 | 高度：2~2.5米；
2 |  | 墙体：实体墙+铁艺围栏
3 |  | 加装防爬刺
4 |  | 栏杆防腐采用镀锌加高耐候性面漆
5 |  | 围墙内侧留有宽度为0.8~1米公共安全巡逻通道
6 |  | 小区封闭方式：全封闭；半开放加组团住宅区封闭；
7 | 小区出入口及门岗设置 | 园区实行人车分流
8 |  | 人行出入口设置刷卡门禁
9 |  | 主出入口保安岗亭设置简易卫生间、空调
10 |  | 机动车出入门岗设置中间，两侧为车行通道；单独设置人行出入口
11 | 物业管理用房 | 管理用房面积按10万m2为基准：服务中心≥150m2，保安/清洁/绿化等其他作业用房200～250m2 ；备勤室考虑园区半径，设置在中心位置；每增加10万m2管理面积，总的管理用房按150—200 m2递增
12 |  | 服务中心办公用房位置地面一层，临近出入口
13 | 地下、半地下车库及车位 | 非机动车停车库设置预付费充电电源。
预留电动汽车用电电源
14 |  | 临近住宅的地库出入口采取隔音防噪音措施
15 |  | 地库通风系统临近住宅的风口采取隔音防噪音措施
16 |  | 地库排水沟盖板采用材料铸铁；沟盖板下垫有橡胶垫块；井盖板材料采用镀锌铁栏栅。
17 |  | 地库设置排水沟集水、残疾人专用通道、保洁取水点
18 |  | 地库照明采取间隔分路控制
19 | 道路 | 主要道路采取人车分流措施
20 |  | 主干道路面采用彩色沥青，窨井尽量避免设置主干道路上，路牙采用水泥砼块，减速坡材料采用橡胶成品减速条
21 | 会所及其设施 | 独立门户与住宅区不相通
22 |  | 主要配置：接待区、健身房、跳操室、棋牌室有、乒乓室、桌球室、更衣室、淋浴室、阅览室、影音室、网球场、羽毛球馆、篮球馆、游泳池、办公室、仓库
23 | 垃圾房 | 边缘隐蔽部位，不影响业主
24 |  | 运输车通道
25 |  | 垃圾房设有明沟、冲洗水池，墙地面铺贴墙地砖
26 | 商铺及其设施 | 商铺位置尽量独立于住宅区
27 |  | 商铺单独设置预付费式计量装置
28 |  | 餐饮业商铺设置隔油池、排油烟管道等餐饮业基础设施
29 |  | 餐饮业商铺的排污管道单独设置
30 |  | 商铺广告牌、灯箱、空调室外机位统一设计制作
31 | 生活消防水泵房 | 位置：地下层，上无住宅
32 |  | 地下泵房设置有风机通风系统
33 | 供水方式 | 变频系统供水；无负压供水
34 | 公共照明 | 照明灯选用节能型灯具，建议LED光源
35 |  | 采用分路、雷达、声光、时钟控制
36 | 电梯 | 选用同一品牌
37 |  | 电梯基坑设置排水设施
38 |  | 电梯井隔音采取措施
39 | 水景 | 循环水泵水景外单独设置
40 |  | 水景设置自动补水，排水设施
41 | 垃圾桶 | 设置垃圾桶摆放位置，并设置地面硬化
42 |  | 与园林景观联合设计垃圾桶位，使其美观协调
43 | 下水井盖及雨水篦子 | 车行道路上井盖采用加强型铸铁
44 |  | 雨水篦子建议采用铸铁型
45 |  | 绿化井盖不建议采用填土隐藏式
46 | 智能化 | 周界防范建议采用电子围栏
47 |  | 地下室进入单元设置访客对讲系统
48 |  | 车辆管理系统建议采用车牌识别系统
49 |  | 公共广播系统与消防联动
50 |  | 配置电子公告系统
51 |  | 多地块及分期开发预留中控室合并管线
52 | 公共绿化 | 架空层种植耐荫植物
53 |  | 景观设计时对落叶树、常绿树、色叶树搭配比例
54 |  | 小区围墙周围种植的植物不应对周界安防有影响
55 |  | 人流密集的景观区域及儿童游戏场所不应种有带刺或可能伤害人身健康的植物
56 |  | 设置绿化、保洁取水点
57 | 住宅单体 | 公共部位的强弱电井、水表井采用统一钥匙
58 |  | 商业与住宅、户与户之间考虑防攀爬、翻越措施
59 |  | 通过单元门洞顶便于攀入住户阳台的楼道休息平台外窗做栏栅或限位安全措施
60 |  | 共用空调外机位，充分考虑尺寸，预留够散热空间，设置隔断、排风不能影响住户、有组织排水（冷凝水、隔霜水）
61 | 下沉商业、庭院 | 下沉排水、下沉标高与市政标高、空调的安排位置、层高与广告灯箱安排、安全通道，残疾人通道设置
62 | 生活配套 | 设置医疗、养老等配套设施