物业服务收费、服务质量等管理制度和标准

一、 服务收费

(一）、物业管理服务收费标准(按每月每平方米建筑面积计算）：

1、电梯高层住宅：2。40 元/㎡。

2、商铺:3。50 元。

(二）车辆停放服务费：

1、车辆月保费:350 元/辆/月

2、车位管理费：50 元/个/月

二、 物业服务内容及质量标准

（一）、综合服务

1、 按照合同约定公布物业管理服务项目、内容及物业服务标准。

2、 设有服务接待中心，公示 8 小时服务电话，及时处理物业管理

服务合同范围内的公共性事务，受理住户的咨询和投诉。

3、 对业主及房产档案、物业管理服务、收费情况、设备档案和日

常办公进行管理。

4、 小区业主支持和配合物业管理的各项工作，每年进行一次对物

业管理服务满意度抽样调查，满意率达 75%以上。

5、 小区物业管理人员应全部持有物业管理人员职业上岗证书,特

种作业人员应 100％持有政府或专业部门颁发的有效证书上

岗。

6、 全体员工佩戴标志，行为语言规范，服务主动,热情.

（二）、房屋管理及维修养护

1、按物业服务合同和业主公约的约定对房屋及配套设施设备提供服

务。

2、各组团、栋、及单元（门)、户和公共配套设施场地的标识明显.

3、房屋外观（包括屋面、露台)完好；公共楼梯间墙面、地面无破损；

外墙及公共空间无乱张贴、乱涂、乱画、乱悬挂现象；室外招牌、广

告牌、霓虹灯按规定设置。

4、对违反规划私搭乱建、私自拆改管线和擅自改变房屋用途的行为

及时劝阻，并报告业主委员会和相关主管部门。

5、每周巡查 1 次小区房屋单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门

窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护，检修记录和保养记录

齐全。

6、按照住宅装饰装修管理有关规定和业主公约（业主临时公约）要

求，建立完善的住宅装饰装修管理制度.装修前,依规定审核业主（使

用人）的装修方案，告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项。

每周巡查 1 次装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全

及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会

和有关主管部门。

7、保修按双方约定时间到达现场,有报修、维修和回访记录。

（三）、共用设施设备维修养护

1、对共用设施设备进行日常管理和维修养护（依法应由专业部门负

责的除外）；

2、小区内公共配套服务设施完好，不随意改变用途，共用设施设备

按照项目配套建设管理责任分工运转正常。

3、操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备

运行正常，无事故隐患。

4、对共用设施设备定期组织巡查,做好巡查记录，需要维修,属于小

修范围的,及时组织修复;属于大、中修范围的，及时编制维修计划、

更新改造计划和住房专项维修资金使用计划，向业主大会或者业主委

员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修或更新改造。

5、水、电、电梯、监控等设备运行保养人员技能熟练，严格遵守操

作规程及保养规范。

6、路灯、楼道灯、景观灯等公共照明设备完好率 80％以上。

7、消防设施设备完好，可随时启用，消防通道通畅。

8、容易危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施，对可能发生的

各种突发设备故障有应急方案。

（四）、绿化养护

1、对草坪、花卉、绿篱、树木定期进行修剪、养护.

2、定期清理绿地杂草、杂物;

3、园林建筑和辅助设施完好,整洁无损

(五)、保洁服务

1、设有垃圾收集点，生活垃圾每天清运一次；

2、小区公共场所每天清扫 1 次；电梯厅、楼道每日清扫1 次,每月拖

洗 1 次;楼梯扶手每周擦洗 1 次；共用部位玻璃每月清洁 1 次；室外

标识、宣传栏、信报箱等共用部位设施设备每季度擦拭 2 次;路灯、

楼道灯每半年清洁 1 次。

3、共用雨、污水管道每三年疏通 1 次；雨水井、化粪井、污水井每

半年检查 1 次，视检查情况及时清掏，化粪池每半年检查 1 次,每年

清掏 1 次，发现异常及时清掏；

4、二次供水水箱按规定清洗，定时巡查，水质符合卫生要求；

（六）、协助公共秩序

1、设专人 24 小时值勤，其中主出入口不少于 8 个小时有专人站岗值

守，车辆停放有序。

2、对重点区域、重点部位每3 小时至少巡查 1 次，并做好巡查记录。

3、对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案,事发时及时报告

业主委员会和有关部门，并协助采取相应措施。

东莞市嘉润物业服务有限公司

2014 年 10 年 1 日